## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.204 | 1.784 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.401
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 42.113 | 18.187 | 18.323 | 60.325 | 38.684 | 38.866 | 47.339 | 65.315 | 65.059 | 26.131
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.022 | 2.821 | 2.816 | 0 | 0.811 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 2.285
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 5.484 | 4.948 | 4.951 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 14.57 | 14.411 | 5.817
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.207 | 2.195 | 0 | 4.598 | 4.559 | 0 | 4.337 | 4.276 | 2.656
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.542 | 0.539 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0 | 0.283 | 0.279 | 0.471
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.823 | 30.489 | 30.599 | 60.325 | 44.204 | 44.34 | 50.715 | 84.505 | 84.025 | 38.761
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 12.505 | 0.435 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 0.19 | 0.223 | 0.427
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 53.436 | 34.457 | 34.565 | 176.821 | 112.504 | 113.044 | 66.289 | 137.451 | 136.439 | 54.226
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.069 | 0.069 | 0.227 | 6.241 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0.54
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.105 | 3.087 | 0 | 13.774 | 13.658 | 0 | 2.547 | 2.511 | 3.84
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0.038
Genel Toplam |  | 65.941 | 38.066 | 38.225 | 177.048 | 133.006 | 133.375 | 68.794 | 140.188 | 139.173 | 59.071
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0.077 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.861 | 0.609 | 0.61 | 1.557 | 0.936 | 0.941 | 0.685 | 1.108 | 1.102 | 0.701
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.029 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.025
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.059 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.139 | 0.137 | 0.073
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.026
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.958 | 0.812 | 0.812 | 1.557 | 0.997 | 1.001 | 0.717 | 1.281 | 1.273 | 0.888
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.301 | 0.254 | 0.254 | 0.792 | 0.413 | 0.416 | 0.354 | 0.555 | 0.552 | 0.306
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.012
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.334 | 0.264 | 0.264 | 0.793 | 0.501 | 0.503 | 0.361 | 0.568 | 0.565 | 0.323
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.703 | 0.413 | 0.415 | 1.551 | 1.142 | 1.145 | 1.062 | 1.119 | 1.119 | 0.565
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.703 | 0.413 | 0.415 | 1.551 | 1.142 | 1.145 | 1.062 | 1.119 | 1.119 | 0.565
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4839 | 841681 | 846520 | 706 | 83426 | 84132 | 2024 | 140224 | 142248 | 1072900
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.