## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.938 | 1.689 | 1.683 | 0.224 | 0.811 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 1.594
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 31.704 | 16.402 | 16.518 | 46.54 | 34.3 | 34.516 | 39.293 | 32.248 | 32.484 | 17.925
DAĞITIM–OG | Dışsal | 5.009 | 2.34 | 2.361 | 32.949 | 23.233 | 23.405 | 1.397 | 2.198 | 2.171 | 3.578
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.128 | 0.14 | 0.14 | 0.839 | 1.832 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0.234
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 2.937 | 2.915 | 0 | 3.586 | 3.522 | 0 | 1.596 | 1.543 | 2.919
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.643 | 0.639 | 0 | 0.129 | 0.127 | 0 | 1.315 | 1.271 | 0.623
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.235 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Genel Toplam |  | 37.791 | 24.155 | 24.26 | 80.552 | 64.126 | 64.416 | 40.69 | 37.357 | 37.469 | 26.89
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.978 | 6.911 | 6.919 | 2.317 | 7.661 | 7.566 | 16.467 | 29.129 | 28.706 | 7.451
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 37.315 | 27.611 | 27.684 | 71.192 | 77.882 | 77.764 | 74.336 | 154.031 | 151.371 | 33.398
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.66 | 0.221 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.039 | 4.262 | 4.23 | 0 | 2.014 | 1.979 | 0 | 1.696 | 1.639 | 4.041
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Genel Toplam |  | 45.992 | 39.016 | 39.069 | 73.509 | 87.557 | 87.309 | 90.803 | 184.856 | 181.716 | 45.107
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0.025 | 0.025 | 0.003 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.024
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.59 | 0.444 | 0.445 | 0.877 | 0.626 | 0.63 | 0.833 | 0.658 | 0.664 | 0.461
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.03 | 0.039 | 0.039 | 0.124 | 0.172 | 0.171 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.046
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.042 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.008
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0.021
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.634 | 0.539 | 0.54 | 1.015 | 0.876 | 0.878 | 0.843 | 0.69 | 0.695 | 0.563
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.037 | 0.076 | 0.076 | 0.008 | 0.029 | 0.028 | 0.035 | 0.062 | 0.061 | 0.073
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.165 | 0.126 | 0.126 | 0.325 | 0.268 | 0.269 | 0.246 | 0.526 | 0.517 | 0.143
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.014
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.204 | 0.217 | 0.217 | 0.333 | 0.306 | 0.306 | 0.281 | 0.593 | 0.583 | 0.231
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.505 | 0.255 | 0.256 | 1.139 | 0.842 | 0.847 | 0.989 | 1.053 | 1.051 | 0.309
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.505 | 0.255 | 0.256 | 1.139 | 0.842 | 0.847 | 0.989 | 1.053 | 1.051 | 0.309
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13065 | 1717086 | 1730151 | 1937 | 107356 | 109293 | 1425 | 41274 | 42699 | 1882143
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.