## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.038 | 2.169 | 2.162 | 0.422 | 0.491 | 0.49 | 0.977 | 1.763 | 1.747 | 2.016
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.734 | 16.552 | 16.657 | 48.921 | 38.229 | 38.363 | 53.76 | 53.033 | 53.047 | 21.438
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.818 | 2.092 | 2.104 | 21.742 | 11.686 | 11.812 | 1.293 | 1.835 | 1.824 | 2.702
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.44 | 1.441 | 1.441 | 0.552 | 0.848 | 0.844 | 1.932 | 6.545 | 6.454 | 1.869
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 2.599 | 2.582 | 0.027 | 3.445 | 3.402 | 0 | 3.862 | 3.786 | 2.747
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.533 | 0.53 | 0 | 0.102 | 0.101 | 0 | 0.324 | 0.317 | 0.483
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.109 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Genel Toplam |  | 39.038 | 25.388 | 25.478 | 71.664 | 54.91 | 55.119 | 57.962 | 67.362 | 67.175 | 31.264
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 8.357 | 4.001 | 4.03 | 1.523 | 3.545 | 3.519 | 5.262 | 4.075 | 4.098 | 4.003
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 44.834 | 31.393 | 31.481 | 91.072 | 84.675 | 84.756 | 87.359 | 123.072 | 122.371 | 43.361
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.43 | 0.143 | 0.145 | 0.054 | 2.244 | 2.217 | 0.577 | 0.539 | 0.54 | 0.315
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 3.84 | 3.815 | 0 | 6.201 | 6.123 | 0 | 5.206 | 5.104 | 4.083
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.175 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Genel Toplam |  | 53.646 | 39.4 | 39.494 | 92.649 | 96.84 | 96.788 | 93.198 | 132.892 | 132.113 | 51.792
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.036
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.625 | 0.483 | 0.484 | 1.015 | 0.719 | 0.722 | 0.776 | 0.857 | 0.855 | 0.534
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.027 | 0.03 | 0.03 | 0.082 | 0.088 | 0.088 | 0.018 | 0.014 | 0.014 | 0.032
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.018 | 0.022 | 0.022 | 0.007 | 0.019 | 0.019 | 0.026 | 0.066 | 0.065 | 0.026
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.023
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.681 | 0.6 | 0.601 | 1.121 | 0.868 | 0.87 | 0.839 | 0.985 | 0.981 | 0.654
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.043 | 0.043 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.037 | 0.021 | 0.021 | 0.039
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.215 | 0.199 | 0.199 | 0.416 | 0.306 | 0.307 | 0.427 | 0.553 | 0.55 | 0.238
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.014
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.248 | 0.255 | 0.255 | 0.421 | 0.356 | 0.357 | 0.466 | 0.593 | 0.589 | 0.292
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.53 | 0.307 | 0.308 | 1.222 | 0.889 | 0.893 | 1.214 | 1.243 | 1.243 | 0.433
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.53 | 0.307 | 0.308 | 1.222 | 0.889 | 0.893 | 1.214 | 1.243 | 1.243 | 0.433
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20044 | 3056969 | 3077013 | 2946 | 232020 | 234966 | 6666 | 332895 | 339561 | 3651540
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.