## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 14.196 | 10.708 | 10.717 | 0 | 0 | 0 | 18.912 | 20.378 | 20.365 | 11.293
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.89 | 23.376 | 23.367 | 15.886 | 0.716 | 0.745 | 23.45 | 14.7 | 14.782 | 21.416
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.508 | 0.004 | 0.005 | 8.571 | 0.384 | 0.4 | 3.119 | 0.241 | 0.268 | 0.051
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.921 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 1.375 | 2.615
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.218 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.594 | 37.227 | 37.22 | 24.457 | 1.1 | 1.145 | 45.481 | 36.707 | 36.79 | 35.559
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 5.194 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0 | 0.02 | 0.013
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 165.515 | 69.963 | 70.206 | 28.714 | 4.819 | 4.864 | 232.683 | 124.251 | 125.264 | 73.308
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.379 | 8.357 | 0 | 1.414 | 1.412 | 0 | 13.03 | 12.908 | 8.545
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 170.709 | 78.342 | 78.576 | 28.714 | 6.233 | 6.276 | 234.876 | 137.281 | 138.192 | 81.866
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.129 | 0.129 | 0.072
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.382 | 0.664 | 0.663 | 0.286 | 0.013 | 0.013 | 0.409 | 0.396 | 0.396 | 0.605
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.006 | 0 | 0 | 0.095 | 0.004 | 0.004 | 0.04 | 0.003 | 0.003 | 0.001
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.029
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.478 | 0.765 | 0.764 | 0.381 | 0.017 | 0.017 | 0.568 | 0.541 | 0.541 | 0.708
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.769 | 0.61 | 0.611 | 0.143 | 0.024 | 0.024 | 0.913 | 0.691 | 0.693 | 0.593
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.03
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.778 | 0.641 | 0.642 | 0.143 | 0.033 | 0.033 | 0.917 | 0.723 | 0.725 | 0.623
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.453 | 0.451 | 0.451 | 0.19 | 0.004 | 0.005 | 0.817 | 1.165 | 1.162 | 0.509
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.453 | 0.451 | 0.451 | 0.19 | 0.004 | 0.005 | 0.817 | 1.165 | 1.162 | 0.509
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 532 | 208144 | 208676 | 21 | 11012 | 11033 | 252 | 26739 | 26991 | 246700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.