## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 2.872 | 0.889 | 0.907 | 0.589 | 0.336 | 0.342 | 0.159
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.123 | 7.795 | 7.846 | 39.187 | 64.594 | 64.359 | 67.673 | 54.321 | 54.631 | 24.954
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.64 | 0.011 | 0.014 | 0.181 | 4.811 | 4.768 | 1.971 | 4.12 | 4.07 | 1.487
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.403 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 1.088 | 1.11 | 0.319
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.506 | 1.498 | 0.281 | 1.016 | 1.009 | 0 | 4.609 | 4.502 | 2.317
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.11 | 0.108 | 0.085
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.166 | 9.398 | 9.446 | 42.521 | 71.327 | 71.06 | 72.273 | 64.584 | 64.763 | 29.321
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 1.023 | 1.046 | 0.297
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 40.107 | 17.215 | 17.341 | 17.587 | 61.089 | 60.687 | 95.648 | 96.394 | 96.377 | 42.706
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 1.44 | 1.436 | 0.408
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.214 | 0.213 | 0 | 1.914 | 1.896 | 0 | 7.681 | 7.502 | 2.395
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.177 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
Genel Toplam |  | 40.107 | 17.606 | 17.73 | 17.587 | 63.003 | 62.583 | 98.965 | 106.538 | 106.361 | 45.92
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.049 | 0.05 | 0.033 | 0.019 | 0.019 | 0.009
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.289 | 0.217 | 0.218 | 0.66 | 0.705 | 0.704 | 0.842 | 0.739 | 0.742 | 0.399
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.003 | 0 | 0 | 0.004 | 0.017 | 0.017 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.01
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.02 | 0.021 | 0.006
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.018
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.299 | 0.229 | 0.23 | 0.828 | 0.788 | 0.787 | 0.944 | 0.847 | 0.85 | 0.443
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.032 | 0.033 | 0.009
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.181 | 0.172 | 0.172 | 0.117 | 0.25 | 0.248 | 0.523 | 0.529 | 0.529 | 0.279
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.009
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.181 | 0.175 | 0.175 | 0.117 | 0.261 | 0.258 | 0.589 | 0.589 | 0.59 | 0.299
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.234 | 0.206 | 0.206 | 1.043 | 0.681 | 0.685 | 1.459 | 1.462 | 1.462 | 0.595
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.234 | 0.206 | 0.206 | 1.043 | 0.681 | 0.685 | 1.459 | 1.462 | 1.462 | 0.595
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1608 | 290058 | 291666 | 282 | 30226 | 30508 | 2965 | 124658 | 127623 | 449797
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.