## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.662 | 4.964 | 4.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.511
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 59.043 | 21.552 | 21.772 | 106.264 | 110.96 | 110.881 | 73.8 | 120.6 | 119.486 | 29.493
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.775 | 1.273 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.229 | 3.21 | 0 | 7.77 | 7.638 | 0 | 0 | 0 | 3.589
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.708 | 0.704 | 0 | 0.646 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0.698
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 61.48 | 31.726 | 31.9 | 106.264 | 119.376 | 119.155 | 73.8 | 120.6 | 119.486 | 39.456
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.813 | 21.819 | 21.954 | 258.715 | 237.248 | 237.611 | 214.2 | 350.034 | 346.8 | 40.696
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.158 | 12.086 | 0 | 1.229 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 11.143
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.813 | 33.977 | 34.04 | 258.715 | 238.477 | 238.819 | 214.2 | 350.034 | 346.8 | 51.839
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.236 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.304 | 0.809 | 0.812 | 2.843 | 2.691 | 2.694 | 2 | 3.268 | 3.238 | 0.975
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.089 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.064 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.425 | 1.149 | 1.151 | 2.843 | 2.758 | 2.76 | 2 | 3.268 | 3.238 | 1.291
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.349 | 0.205 | 0.206 | 1.379 | 1.201 | 1.204 | 1 | 1.634 | 1.619 | 0.292
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.349 | 0.235 | 0.236 | 1.379 | 1.208 | 1.211 | 1 | 1.634 | 1.619 | 0.32
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.684 | 0.28 | 0.283 | 0.833 | 1.41 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0.379
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.684 | 0.28 | 0.283 | 0.833 | 1.41 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0.379
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 730 | 123560 | 124290 | 198 | 11501 | 11699 | 2 | 82 | 84 | 136073