## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.622 | 12.444 | 12.494 |  |  |  | 64.419 | 86.523 | 86.177 | 15.484
Dağıtım-OG | Dışsal | 14.238 | 21.279 | 21.245 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.382
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.517 | 1.509 |  |  |  | 0 | 0.119 | 0.117 | 1.453
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.866 | 1.857 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.782
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.86 | 37.106 | 37.105 |  |  |  | 64.419 | 86.642 | 86.294 | 39.101
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.036 | 40.678 | 40.592 |  |  |  | 18.046 | 63.421 | 62.711 | 41.49
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.395 | 0.393 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.377
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.815 | 1.806 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.733
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.036 | 42.888 | 42.791 |  |  |  | 18.046 | 63.421 | 62.711 | 43.6
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.492 | 0.511 | 0.511 |  |  |  | 1.173 | 1.512 | 1.507 | 0.551
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.089 | 0.132 | 0.132 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.127
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.581 | 0.66 | 0.66 |  |  |  | 1.173 | 1.513 | 1.508 | 0.695
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.232 | 0.383 | 0.383 |  |  |  | 0.038 | 0.135 | 0.134 | 0.372
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.232 | 0.392 | 0.392 |  |  |  | 0.038 | 0.135 | 0.134 | 0.381
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.534 | 0.788 | 0.787 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.755
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.534 | 0.788 | 0.787 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.755
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 78144 | 78528 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3270 | 3322 | 81850