## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.884 | 8.505 | 8.463 |  |  |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 8.042
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.994 | 21.756 | 21.817 |  |  |  | 82.686 | 53.558 | 55.61 | 23.501
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.545 | 2.119 | 2.116 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.313 | 2.3 |  |  |  | 0 | 3.155 | 2.933 | 2.332
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.181 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.167 | 0.156 | 0.179
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.423 | 34.874 | 34.876 |  |  |  | 82.686 | 56.885 | 58.704 | 36.065
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 105.675 | 3.441 | 3.995 |  |  |  | 12.923 | 0.299 | 1.189 | 3.855
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.328 | 24.903 | 24.96 |  |  |  | 26.886 | 180.35 | 169.541 | 32.165
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.284 | 0.283 |  |  |  | 0 | 6.208 | 5.771 | 0.556
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 141.003 | 28.628 | 29.238 |  |  |  | 39.809 | 186.857 | 176.501 | 36.576
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.035 | 0.337 | 0.336 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.319
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.486 | 1.459 | 1.454 |  |  |  | 0.863 | 0.585 | 0.604 | 1.411
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.007 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0 | 0.027 | 0.025 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.528 | 1.836 | 1.83 |  |  |  | 0.863 | 0.613 | 0.63 | 1.77
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.27 | 0.009 | 0.011 |  |  |  | 0.034 | 0.001 | 0.003 | 0.01
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.239 | 0.144 | 0.144 |  |  |  | 0.284 | 0.995 | 0.945 | 0.184
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.509 | 0.154 | 0.156 |  |  |  | 0.318 | 1.013 | 0.964 | 0.196
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.216 | 0.703 | 0.706 |  |  |  | 1.794 | 2.177 | 2.15 | 0.778
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.216 | 0.703 | 0.706 |  |  |  | 1.794 | 2.177 | 2.15 | 0.778
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 570 | 104465 | 105035 | 0 | 0 | 0 | 388 | 5121 | 5509 | 110544