## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.111 | 4.31 | 4.318 | 16.118 | 5.757 | 5.77 | 3.77 | 12.389 | 12.31 | 5.511
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0.351
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.779 | 0.777 | 0 | 1.529 | 1.527 | 0 | 0.104 | 0.103 | 0.872
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.571 | 0.57 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.39
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.111 | 5.66 | 5.665 | 16.118 | 8.897 | 8.907 | 3.77 | 12.493 | 12.413 | 7.124
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 64.822 | 14.677 | 14.807 | 0 | 10.945 | 10.932 | 21.515 | 79.697 | 79.165 | 20.927
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 12.074 | 12.063 | 0 | 0 | 0 | 2.705
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.548 | 1.544 | 0 | 2.313 | 2.311 | 0 | 0.578 | 0.572 | 1.61
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.211
Genel Toplam |  | 64.822 | 16.225 | 16.351 | 3.141 | 26.273 | 26.246 | 21.515 | 80.275 | 79.737 | 25.453
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.509 | 0.146 | 0.147 | 0.216 | 0.083 | 0.083 | 0.042 | 0.147 | 0.146 | 0.133
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.509 | 0.162 | 0.163 | 0.216 | 0.14 | 0.14 | 0.042 | 0.148 | 0.147 | 0.156
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.627 | 0.14 | 0.142 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.079 | 0.411 | 0.408 | 0.148
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.627 | 0.147 | 0.149 | 0.02 | 0.148 | 0.148 | 0.079 | 0.414 | 0.411 | 0.177
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.283 | 0.467 | 0.466 | 0.137 | 0.298 | 0.298 | 0.199 | 0.286 | 0.285 | 0.409
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.283 | 0.467 | 0.466 | 0.137 | 0.298 | 0.298 | 0.199 | 0.286 | 0.285 | 0.409
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 332 | 128132 | 128464 | 51 | 43122 | 43173 | 191 | 20718 | 20909 | 192546