## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.419 | 1.315 | 1.342 | 57.007 | 108.435 | 107.171 |  | 3358.484 | 3408.253 | 7.802
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.93 | 2.938 | 2.936 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.771
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.563 | 3.556 | 0 | 3.575 | 3.487 |  | 0 | 0 | 3.552
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.569 | 0.568 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.536
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.349 | 8.385 | 8.402 | 57.007 | 112.01 | 110.658 |  | 3358.484 | 3408.253 | 14.661
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.985 | 18.546 | 18.573 | 274.248 | 329.496 | 328.138 |  | 17103.284 | 17358.316 | 38.657
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.111 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.104
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.985 | 18.657 | 18.683 | 274.248 | 329.496 | 328.138 |  | 17103.284 | 17358.316 | 38.761
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.172 | 0.069 | 0.069 | 1.198 | 2.408 | 2.378 |  | 71.105 | 72.158 | 0.21
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.044 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.045
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.013 | 0.013 |  | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.216 | 0.154 | 0.154 | 1.198 | 2.421 | 2.391 |  | 71.105 | 72.158 | 0.291
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.273 | 0.18 | 0.18 | 1.16 | 1.012 | 1.015 |  | 49.474 | 50.211 | 0.235
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.273 | 0.18 | 0.18 | 1.16 | 1.012 | 1.015 |  | 49.474 | 50.211 | 0.235
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.621 | 0.311 | 0.311 | 2.981 | 4.685 | 4.643 |  | 178.211 | 180.842 | 0.582
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.621 | 0.311 | 0.311 | 2.981 | 4.685 | 4.643 |  | 178.211 | 180.842 | 0.582
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 227 | 111155 | 111382 | 162 | 6429 | 6591 | 0 | 19 | 19 | 117992