## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.05 | 5.808 | 5.873 | 77.603 | 55.091 | 55.706 | 43.64 | 37.814 | 38.007 | 15.903
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.807 | 0.046 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.459 | 0.451 | 0 | 6.297 | 6.125 | 0 | 5.235 | 5.062 | 1.755
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.857 | 6.37 | 6.468 | 77.603 | 61.388 | 61.831 | 43.64 | 43.049 | 43.069 | 17.764
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.838 | 0.297 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 5.221 | 5.059 | 1.082
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.541 | 25.811 | 25.608 | 22.314 | 133.018 | 129.996 | 52.836 | 98.26 | 96.756 | 47.268
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.247 | 4.106 | 0.695
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.379 | 26.108 | 25.913 | 22.314 | 133.018 | 129.996 | 53.174 | 107.728 | 105.921 | 49.045
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.372 | 0.423 | 0.437 | 2.986 | 3.742 | 3.721 | 1.4 | 2.195 | 2.168 | 1.033
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.057 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.061 | 0.059 | 0 | 0.074 | 0.071 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.429 | 0.434 | 0.449 | 2.986 | 3.803 | 3.78 | 1.4 | 2.269 | 2.239 | 1.059
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.094 | 0.091 | 0.019
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 0.184 | 0.183 | 0.108 | 0.499 | 0.488 | 1.03 | 0.804 | 0.812 | 0.317
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.045 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.102 | 0.189 | 0.188 | 0.108 | 0.499 | 0.488 | 1.036 | 0.944 | 0.948 | 0.344
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.273 | 0.203 | 0.219 | 3.297 | 4.99 | 4.944 | 0.715 | 1.138 | 1.124 | 0.808
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.273 | 0.203 | 0.219 | 3.297 | 4.99 | 4.944 | 0.715 | 1.138 | 1.124 | 0.808
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 333 | 21411 | 21744 | 74 | 2637 | 2711 | 165 | 4820 | 4985 | 29440