## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / İVRİNDİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.607 | 16.015 | 16.034 | 3.166 | 12.298 | 12.168 | 93.947 | 108.583 | 108.516 | 60.005
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.166 | 0.579 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.301 | 0.297 | 0 | 1.232 | 1.215 | 0 | 7.643 | 7.608 | 3.99
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.485 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.773 | 18.38 | 18.458 | 3.166 | 13.53 | 13.383 | 93.947 | 116.226 | 116.124 | 64.718
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.25 | 44.367 | 44.061 | 57.535 | 91.872 | 91.385 | 34.084 | 42.695 | 42.656 | 51.774
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.205 | 44.564 | 0 | 9.891 | 9.846 | 12.656
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.25 | 44.367 | 44.061 | 57.535 | 137.077 | 135.949 | 34.084 | 52.586 | 52.502 | 64.43
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.617 | 0.643 | 0.643 | 0.231 | 0.509 | 0.505 | 1.702 | 1.828 | 1.828 | 1.191
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.084 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.701 | 0.66 | 0.661 | 0.231 | 0.517 | 0.513 | 1.702 | 1.868 | 1.868 | 1.218
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.168 | 0.358 | 0.356 | 0.323 | 0.398 | 0.397 | 0.263 | 0.287 | 0.287 | 0.33
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.113 | 0 | 0.041 | 0.04 | 0.04
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.168 | 0.358 | 0.356 | 0.323 | 0.512 | 0.51 | 0.263 | 0.328 | 0.327 | 0.37
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.393 | 0.571 | 0.569 | 0.769 | 0.868 | 0.866 | 0.789 | 0.865 | 0.865 | 0.764
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.393 | 0.571 | 0.569 | 0.769 | 0.868 | 0.866 | 0.789 | 0.865 | 0.865 | 0.764
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 107 | 8676 | 8783 | 65 | 4518 | 4583 | 57 | 12423 | 12480 | 25846