## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 24.717 | 28.721 | 28.702 | 61.971 | 56.984 | 57.006 |  |  |  | 29.123
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.594 | 2.482 | 2.517 | 19.543 | 13.473 | 13.501 |  |  |  | 2.681
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.388 | 1.381 | 0 | 0.64 | 0.637 |  |  |  | 1.37
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.648 | 0.645 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.635
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.311 | 33.239 | 33.245 | 81.514 | 71.097 | 71.144 |  |  |  | 33.809
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 102.083 | 64.381 | 64.566 | 18.514 | 19.839 | 19.833 |  |  |  | 63.899
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 89.475 | 72.305 | 72.389 | 224.571 | 191.356 | 191.507 |  |  |  | 82.029
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.622 | 6.59 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.491
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 191.558 | 143.308 | 143.545 | 243.085 | 211.195 | 211.34 |  |  |  | 152.419
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.248 | 0.423 | 0.422 | 0.857 | 0.939 | 0.939 |  |  |  | 0.43
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.254 | 0.091 | 0.092 | 1 | 0.66 | 0.661 |  |  |  | 0.1
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.502 | 0.529 | 0.529 | 1.857 | 1.602 | 1.603 |  |  |  | 0.545
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.629 | 0.859 | 0.858 | 0.857 | 0.942 | 0.941 |  |  |  | 0.859
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27 | 0.234 | 0.234 | 0.714 | 0.609 | 0.609 |  |  |  | 0.265
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.899 | 1.119 | 1.117 | 1.571 | 1.551 | 1.55 |  |  |  | 1.149
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.935 | 0.516 | 0.518 | 5.571 | 2.872 | 2.885 |  |  |  | 0.553
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.935 | 0.516 | 0.518 | 5.571 | 2.872 | 2.885 |  |  |  | 0.553
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 496 | 100980 | 101476 | 7 | 1528 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 103011