## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 84.809 | 19.526 | 19.958 | 73.8 | 99.47 | 98.4 |  |  |  | 20.12
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.819 | 1.807 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.804
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.308 | 3.286 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.279
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 2.093 | 2.006 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 84.809 | 24.655 | 25.053 | 73.8 | 101.563 | 100.406 |  |  |  | 25.209
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.384 | 26.24 | 26.194 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26.14
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 31.837 | 31.627 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 31.561
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.384 | 58.077 | 57.821 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 57.701
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.638 | 0.426 | 0.434 | 0.75 | 1.011 | 1 |  |  |  | 0.435
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.01 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.638 | 0.474 | 0.482 | 0.75 | 1.022 | 1.01 |  |  |  | 0.482
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.189 | 0.174 | 0.174 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.174
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.107 | 0.106 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.106
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.189 | 0.281 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.28
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.228 | 0.013 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.228 | 0.013 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 307 | 46109 | 46416 | 4 | 92 | 96 | 0 | 0 | 0 | 46512