## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 56.132 | 19.123 | 19.906 | 169.974 | 204.045 | 203.056 | 39.865 | 37.419 | 37.508 | 37.432
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.045 | 4.732 | 4.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.911
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.698 | 0.684 | 0 | 7.257 | 7.047 | 0 | 2.488 | 2.397 | 1.629
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.075 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 2.612 | 0.844
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 56.177 | 24.628 | 25.297 | 169.974 | 211.302 | 210.103 | 39.865 | 42.618 | 42.517 | 42.816
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.442 | 7.755 | 8.277 | 322.369 | 110.357 | 116.508 | 12.297 | 147.106 | 142.181 | 56.338
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.39 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.442 | 8.145 | 8.659 | 322.369 | 110.357 | 116.508 | 12.297 | 147.106 | 142.181 | 56.578
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.905 | 0.363 | 0.375 | 2.817 | 2.324 | 2.338 | 0.823 | 0.622 | 0.63 | 0.583
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0.116 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.056 | 0.055 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.906 | 0.488 | 0.498 | 2.817 | 2.38 | 2.393 | 0.823 | 0.644 | 0.651 | 0.671
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.065 | 0.017 | 0.018 | 1.008 | 0.443 | 0.46 | 0.099 | 0.405 | 0.394 | 0.162
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.065 | 0.019 | 0.02 | 1.008 | 0.443 | 0.46 | 0.099 | 0.405 | 0.394 | 0.163
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.597 | 1.146 | 1.155 | 1.145 | 1.073 | 1.075 | 1.283 | 0.942 | 0.955 | 1.089
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.597 | 1.146 | 1.155 | 1.145 | 1.073 | 1.075 | 1.283 | 0.942 | 0.955 | 1.089
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 904 | 41855 | 42759 | 131 | 4384 | 4515 | 759 | 20016 | 20775 | 68049