## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.098 | 14.902 | 14.842 | 31.741 | 40.019 | 39.783 |  |  |  | 17.038
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.107 | 0.711 | 0.698 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.636
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.389 | 8.21 | 0 | 9.322 | 9.057 |  |  |  | 8.285
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 3.921 | 3.809 |  |  |  | 0.337
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.205 | 24.004 | 23.752 | 31.741 | 53.262 | 52.649 |  |  |  | 26.296
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.308 | 10.444 | 11.251 | 30.618 | 17.447 | 17.822 |  |  |  | 11.829
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.188 | 8.992 | 0 | 18.781 | 18.247 |  |  |  | 9.807
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.308 | 19.632 | 20.243 | 30.618 | 36.228 | 36.069 |  |  |  | 21.636
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.282 | 0.375 | 0.373 | 0.792 | 0.927 | 0.923 |  |  |  | 0.421
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067 | 0.065 | 0 | 0.072 | 0.07 |  |  |  | 0.066
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.285 | 0.457 | 0.453 | 0.792 | 1.018 | 1.012 |  |  |  | 0.502
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.264 | 0.045 | 0.05 | 0.059 | 0.096 | 0.095 |  |  |  | 0.054
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.026 | 0 | 0.034 | 0.033 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.264 | 0.072 | 0.076 | 0.059 | 0.13 | 0.128 |  |  |  | 0.081
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.033 | 0.292 | 0.286 | 0.198 | 0.715 | 0.7 |  |  |  | 0.323
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.033 | 0.292 | 0.286 | 0.198 | 0.715 | 0.7 |  |  |  | 0.323
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 784 | 35999 | 36783 | 101 | 3450 | 3551 | 0 | 0 | 0 | 40334