## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.438 | 20.432 | 20.554 | 20.724 | 28.435 | 28.345 |  |  |  | 21.32
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.727 | 14.231 | 14.084 | 13.243 | 44.464 | 44.099 |  |  |  | 17.035
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.27 | 3.214 | 0 | 1.654 | 1.635 |  |  |  | 3.058
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.599 | 0.589 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.531
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.165 | 38.532 | 38.441 | 33.967 | 74.553 | 74.079 |  |  |  | 41.944
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 62.478 | 25.035 | 25.683 | 57.214 | 31.915 | 32.211 |  |  |  | 26.325
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.954 | 1.92 | 0 | 4.253 | 4.203 |  |  |  | 2.144
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 62.478 | 26.989 | 27.603 | 57.214 | 36.168 | 36.414 |  |  |  | 28.469
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.336 | 0.315 | 0.315 | 1.082 | 0.601 | 0.606 |  |  |  | 0.344
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.105 | 0.3 | 0.297 | 0.214 | 0.719 | 0.714 |  |  |  | 0.338
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.441 | 0.64 | 0.637 | 1.296 | 1.332 | 1.332 |  |  |  | 0.706
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.154 | 0.07 | 0.071 | 0.214 | 0.12 | 0.121 |  |  |  | 0.076
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.075 | 0.076 | 0.214 | 0.129 | 0.13 |  |  |  | 0.081
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 2.092 | 1.074 | 1.086 |  |  |  | 0.536
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 2.092 | 1.074 | 1.086 |  |  |  | 0.536
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1327 | 75441 | 76768 | 98 | 8274 | 8372 | 0 | 0 | 0 | 85140