## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.593 | 8.431 | 8.425 | 4.752 | 9.522 | 9.467 | 58.602 | 40.523 | 41.433 | 11.111
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.57 | 2.229 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 17.057 | 16.553 | 3.179
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.386 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0.307 | 2.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.585 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.119 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
Genel Toplam |  | 8.163 | 14.75 | 14.698 | 4.752 | 9.522 | 9.467 | 65.662 | 57.903 | 58.293 | 17.741
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 110.975 | 90.3 | 90.467 | 70.287 | 147.619 | 146.736 | 83.213 | 226.034 | 218.843 | 104.91
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 113.441 | 44.957 | 45.509 | 144.9 | 182.357 | 181.929 | 243.304 | 163.755 | 167.76 | 65.602
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.68 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.336 | 9.815 | 3.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 224.416 | 137.937 | 138.634 | 215.187 | 329.976 | 328.665 | 326.517 | 400.125 | 396.418 | 173.532
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.273 | 0.347 | 0.347 | 0.21 | 0.343 | 0.342 | 1.131 | 0.903 | 0.914 | 0.391
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.12 | 0.116 | 0.016
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.275 | 0.397 | 0.396 | 0.21 | 0.343 | 0.342 | 1.181 | 1.027 | 1.034 | 0.442
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.352 | 0.733 | 0.73 | 0.145 | 0.306 | 0.305 | 0.177 | 0.479 | 0.464 | 0.677
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.412 | 0.146 | 0.148 | 0.306 | 0.4 | 0.399 | 0.553 | 0.433 | 0.439 | 0.19
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.764 | 0.899 | 0.898 | 0.451 | 0.706 | 0.704 | 0.73 | 0.937 | 0.927 | 0.886
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.501 | 0.132 | 0.134 | 0.565 | 0.802 | 0.799 | 0.528 | 0.611 | 0.607 | 0.223
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.501 | 0.132 | 0.134 | 0.565 | 0.802 | 0.799 | 0.528 | 0.611 | 0.607 | 0.223
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 483 | 59417 | 59900 | 62 | 5366 | 5428 | 282 | 5319 | 5601 | 70929