## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.389 | 8.526 | 8.887 | 53.605 | 16.098 | 16.754 |  |  |  | 10.328
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.131 | 0.793 | 0.786 | 9.913 | 27.04 | 26.74 |  |  |  | 5.542
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0.011 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.882 | 1.863 | 0 | 3.955 | 3.886 |  |  |  | 2.234
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.845 | 0.836 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.683
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.52 | 12.046 | 12.372 | 64.131 | 47.095 | 47.393 |  |  |  | 18.789
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.267 | 11.487 | 11.555 | 52.878 | 73.438 | 73.078 |  |  |  | 22.827
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.203 | 2.852 | 2.825 | 0 | 1.587 | 1.559 |  |  |  | 2.593
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.47 | 14.339 | 14.38 | 52.878 | 75.025 | 74.637 |  |  |  | 25.42
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.8 | 0.256 | 0.262 | 0.943 | 0.35 | 0.36 |  |  |  | 0.28
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0.014 | 0.014 | 0.063 | 0.193 | 0.191 |  |  |  | 0.046
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.023 | 0.022 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.803 | 0.285 | 0.291 | 1.01 | 0.566 | 0.573 |  |  |  | 0.342
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.135 | 0.058 | 0.059 | 0.313 | 0.258 | 0.259 |  |  |  | 0.095
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.135 | 0.074 | 0.075 | 0.313 | 0.27 | 0.271 |  |  |  | 0.11
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.216 | 0.077 | 0.078 | 1.337 | 0.641 | 0.654 |  |  |  | 0.184
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.216 | 0.077 | 0.078 | 1.337 | 0.641 | 0.654 |  |  |  | 0.184
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2488 | 244853 | 247341 | 971 | 54510 | 55481 | 0 | 0 | 0 | 302822