## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 62.318 | 24.783 | 24.921 | 22.145 | 10.441 | 10.795 |  |  |  | 24.783
Dağıtım-OG | Dışsal | 29.2 | 3.45 | 3.545 | 345.741 | 132.996 | 139.432 |  |  |  | 4.869
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.083 | 4.7 | 4.683 | 0 | 2.578 | 2.5 |  |  |  | 4.662
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.999 | 0.996 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.986
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 91.601 | 33.932 | 34.145 | 367.886 | 146.015 | 152.727 |  |  |  | 35.3
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.886 | 39.184 | 39.154 | 105.024 | 40.431 | 42.385 |  |  |  | 39.185
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.569 | 0.743 | 0.757 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.749
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.763 | 0.761 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.753
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.455 | 40.69 | 40.672 | 105.024 | 40.431 | 42.385 |  |  |  | 40.687
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.202 | 0.767 | 0.768 | 0.288 | 0.427 | 0.422 |  |  |  | 0.765
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.12 | 0.052 | 0.053 | 1.033 | 0.397 | 0.417 |  |  |  | 0.056
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.013 | 0.012 |  |  |  | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.323 | 0.855 | 0.857 | 1.321 | 0.837 | 0.851 |  |  |  | 0.857
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15 | 0.124 | 0.125 | 0.516 | 0.199 | 0.208 |  |  |  | 0.125
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.013 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.163 | 0.129 | 0.13 | 0.516 | 0.199 | 0.208 |  |  |  | 0.13
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.449 | 0.306 | 0.307 | 0.052 | 0.326 | 0.317 |  |  |  | 0.307
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.449 | 0.306 | 0.307 | 0.052 | 0.326 | 0.317 |  |  |  | 0.307
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1888 | 512039 | 513927 | 153 | 4905 | 5058 | 0 | 0 | 0 | 518985