## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.269 | 9.416 | 9.714 | 15.24 | 54.462 | 52.404 | 53.056 | 22.254 | 25.997 | 12.993
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.151 | 1.101 | 0 | 0.103 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 1.003
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.116 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.269 | 10.683 | 10.926 | 15.24 | 54.565 | 52.501 | 53.056 | 22.254 | 25.997 | 14.096
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.338 | 17.281 | 17.501 | 8.76 | 50.784 | 48.58 | 0 | 38.916 | 34.187 | 20.031
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.753 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.338 | 18.034 | 18.221 | 8.76 | 50.784 | 48.58 | 0 | 38.916 | 34.187 | 20.683
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.227 | 0.151 | 0.155 | 0.296 | 0.955 | 0.921 | 1.16 | 0.583 | 0.653 | 0.22
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.227 | 0.166 | 0.17 | 0.296 | 0.956 | 0.922 | 1.16 | 0.583 | 0.653 | 0.234
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.121 | 0.147 | 0.146 | 0.2 | 0.767 | 0.738 | 0 | 0.184 | 0.161 | 0.185
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.121 | 0.152 | 0.151 | 0.2 | 0.767 | 0.738 | 0 | 0.184 | 0.161 | 0.189
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.659 | 0.171 | 0.192 | 1.992 | 3.811 | 3.715 | 0.397 | 0.283 | 0.297 | 0.426
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.659 | 0.171 | 0.192 | 1.992 | 3.811 | 3.715 | 0.397 | 0.283 | 0.297 | 0.426
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1433 | 31483 | 32916 | 125 | 2258 | 2383 | 131 | 947 | 1078 | 36377