## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.996 | 24.394 | 24.307 | 3.821 | 16.33 | 16.057 | 2.136 | 0.855 | 0.891 | 19.467
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.147 | 1.138 | 0 | 0.125 | 0.122 | 0 | 0.929 | 0.903 | 0.992
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.144 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.996 | 25.685 | 25.588 | 3.821 | 16.455 | 16.179 | 2.136 | 1.784 | 1.794 | 20.563
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 52.414 | 20.878 | 21.121 | 64.674 | 8.915 | 10.132 | 134.245 | 161.005 | 160.249 | 43.575
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.948 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 2.671 | 2.575
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.414 | 23.826 | 24.046 | 64.674 | 8.915 | 10.132 | 134.245 | 163.754 | 162.92 | 46.15
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.411 | 0.402 | 0.402 | 0.592 | 0.373 | 0.378 | 0.252 | 0.279 | 0.278 | 0.378
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.009
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.411 | 0.412 | 0.412 | 0.592 | 0.374 | 0.379 | 0.252 | 0.289 | 0.288 | 0.387
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.205 | 0.082 | 0.083 | 0.395 | 0.041 | 0.049 | 0.553 | 0.694 | 0.69 | 0.182
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.012 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.205 | 0.089 | 0.09 | 0.395 | 0.041 | 0.049 | 0.553 | 0.707 | 0.702 | 0.189
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.227 | 0.186 | 0.194 | 0.75 | 0.309 | 0.318 | 0.679 | 0.747 | 0.745 | 0.301
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.227 | 0.186 | 0.194 | 0.75 | 0.309 | 0.318 | 0.679 | 0.747 | 0.745 | 0.301
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185 | 23857 | 24042 | 76 | 3406 | 3482 | 159 | 5466 | 5625 | 33149