## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 67.43 | 134.051 | 133.605 |  |  |  | 61.1 | 145.733 | 144.003 | 135.536
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.014 | 23.827 | 23.821 |  |  |  | 36.423 | 37.859 | 37.829 | 26.423
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.216 | 4.187 |  |  |  | 0 | 2.292 | 2.245 | 3.827
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.033 | 0.033 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 90.444 | 162.127 | 161.646 |  |  |  | 97.523 | 185.884 | 184.077 | 165.813
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 24.67 | 0 | 0.165 |  |  |  | 7.085 | 0 | 0.145 | 0.161
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 111.129 | 100.472 | 100.544 |  |  |  | 124.631 | 138.681 | 138.394 | 107.572
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.424 | 7.375 |  |  |  | 0 | 4.534 | 4.441 | 6.83
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 135.799 | 107.896 | 108.084 |  |  |  | 131.716 | 143.215 | 142.98 | 114.563
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.429 | 0.856 | 0.853 |  |  |  | 0.385 | 0.921 | 0.91 | 0.864
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.652 | 1.093 | 1.09 |  |  |  | 0.974 | 1.595 | 1.582 | 1.182
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055 | 0.055 |  |  |  | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.052
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.081 | 2.004 | 1.998 |  |  |  | 1.359 | 2.559 | 2.534 | 2.098
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.045 | 0 | 0 |  |  |  | 0.013 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.339 | 2.019 | 2.015 |  |  |  | 0.962 | 2.024 | 2.003 | 2.012
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.384 | 2.049 | 2.045 |  |  |  | 0.975 | 2.038 | 2.017 | 2.039
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.491 | 0.505 | 0.505 |  |  |  | 0.744 | 1.1 | 1.093 | 0.614
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.491 | 0.505 | 0.505 |  |  |  | 0.744 | 1.1 | 1.093 | 0.614
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 112 | 16626 | 16738 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3739 | 3817 | 20555