## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.604 | 7.819 | 7.811 | 47.657 | 5.696 | 5.907 | 0.4 | 5.832 | 5.776 | 7.649
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.038 | 0.007 | 0.01 | 25.714 | 3.056 | 3.17 | 9.704 | 0.837 | 0.929 | 0.111
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.221 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 1.58 | 2.145
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.427 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.642 | 10.474 | 10.462 | 73.371 | 8.752 | 9.077 | 10.104 | 8.265 | 8.285 | 10.297
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.655 | 31.43 | 31.386 | 0 | 0 | 0 | 182.104 | 140.395 | 140.829 | 38.47
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.568 | 3.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.379 | 39.959 | 5.999
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.655 | 34.998 | 34.945 | 0 | 0 | 0 | 182.104 | 180.774 | 180.788 | 44.469
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.123 | 0.426 | 0.425 | 0.857 | 0.103 | 0.106 | 0.086 | 0.282 | 0.28 | 0.411
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.012 | 0 | 0 | 0.286 | 0.034 | 0.035 | 0.123 | 0.011 | 0.012 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.135 | 0.451 | 0.45 | 1.143 | 0.137 | 0.141 | 0.209 | 0.301 | 0.3 | 0.436
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.069 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.622 | 0.623 | 0.267
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.097 | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.069 | 0.266 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.72 | 0.72 | 0.292
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.112 | 0.336 | 0.335 | 0.286 | 0.034 | 0.035 | 0.716 | 1.758 | 1.747 | 0.428
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.112 | 0.336 | 0.335 | 0.286 | 0.034 | 0.035 | 0.716 | 1.758 | 1.747 | 0.428
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 104665 | 104925 | 7 | 1384 | 1391 | 81 | 7703 | 7784 | 114100