## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.652 | 82.05 | 82.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0.613 | 59.936
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.251 | 3.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.372
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.652 | 85.301 | 85.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0.613 | 62.308
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 67.878 | 118.559 | 118.529 | 46.385 | 5.513 | 5.568 | 66.783 | 35.015 | 35.171 | 90.66
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 29.874 | 29.856 | 0 | 1.618 | 1.616 | 0 | 0.908 | 0.904 | 22.175
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 67.878 | 148.433 | 148.385 | 46.385 | 7.131 | 7.184 | 66.783 | 35.923 | 36.075 | 112.835
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 1.741 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.128 | 1.282
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.087 | 1.79 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.128 | 1.318
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.435 | 1.303 | 1.303 | 0.231 | 0.027 | 0.028 | 0.304 | 0.163 | 0.163 | 0.971
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.087 | 0.087 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.066
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.435 | 1.39 | 1.39 | 0.231 | 0.037 | 0.038 | 0.304 | 0.167 | 0.167 | 1.037
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.043 | 0.217 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.043 | 0.217 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 38703 | 38726 | 13 | 9626 | 9639 | 23 | 4645 | 4668 | 53033