## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.361 | 7.107 | 7.173 | 0 | 12.045 | 12.02 | 52.288 | 47.293 | 47.432 | 25.313
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.956 | 9.935 | 0 | 0 | 0 | 3.77
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 1.86 | 1.857 | 0 | 7.287 | 7.085 | 3.585
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.361 | 7.165 | 7.231 | 0 | 23.896 | 23.846 | 52.288 | 54.58 | 54.517 | 32.681
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 28.497 | 28.499 | 144.633 | 125.898 | 126.419 | 62
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 1.112
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 31.433 | 31.429 | 144.633 | 125.898 | 126.419 | 63.112
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.158 | 0.418 | 0.416 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.605 | 0.567 | 0.568 | 0.364
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.158 | 0.418 | 0.416 | 0 | 0.185 | 0.185 | 0.605 | 0.614 | 0.614 | 0.408
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.237 | 0.237 | 0.791 | 0.674 | 0.678 | 0.364
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.246 | 0.246 | 0.791 | 0.674 | 0.678 | 0.367
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.026 | 6.235 | 6.196 | 0.167 | 0.166 | 0.166 | 3.191 | 3.302 | 3.299 | 2.735
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.026 | 6.235 | 6.196 | 0.167 | 0.166 | 0.166 | 3.191 | 3.302 | 3.299 | 2.735
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8243 | 8319 | 30 | 14606 | 14636 | 435 | 15183 | 15618 | 38573