## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.955 | 13.041 | 13.234 | 75.12 | 343.517 | 339.691 | 94.816 | 99.043 | 98.955 | 60.153
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.808 | 1.798 | 0 | 0.297 | 0.293 | 0 | 11.203 | 10.969 | 4.579
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0.593 | 0.189
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.955 | 14.854 | 15.037 | 75.12 | 343.814 | 339.984 | 94.816 | 110.851 | 110.517 | 64.921
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.198 | 64.043 | 63.829 | 29.252 | 287.644 | 283.96 | 51.993 | 88.817 | 88.048 | 84.946
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.525 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.262 | 6.131 | 2.247
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.198 | 64.568 | 64.351 | 29.252 | 287.644 | 283.96 | 51.993 | 95.079 | 94.179 | 87.193
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.438 | 0.177 | 0.178 | 1.646 | 3.415 | 3.39 | 1.274 | 1.356 | 1.354 | 0.744
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.085 | 0.083 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.438 | 0.198 | 0.199 | 1.646 | 3.42 | 3.395 | 1.274 | 1.444 | 1.44 | 0.784
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.109 | 0.48 | 0.478 | 0.062 | 0.603 | 0.595 | 0.221 | 0.391 | 0.387 | 0.457
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.109 | 0.483 | 0.481 | 0.062 | 0.603 | 0.595 | 0.221 | 0.409 | 0.404 | 0.464
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.199 | 0.003 | 0.004 | 1.138 | 1.016 | 1.018 | 1.41 | 1.74 | 1.733 | 0.608
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.199 | 0.003 | 0.004 | 1.138 | 1.016 | 1.018 | 1.41 | 1.74 | 1.733 | 0.608
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 256 | 46124 | 46380 | 65 | 4494 | 4559 | 485 | 22754 | 23239 | 74178