## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.013 | 16.829 | 16.686 | 3.527 | 0 | 0.039 | 45.093 | 43.333 | 43.395 | 25.579
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.208 | 0.104 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 12.129 | 12.22 | 5.397
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.405 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.281 | 4.129 | 1.96
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.221 | 17.338 | 17.248 | 3.527 | 0 | 0.039 | 59.773 | 59.743 | 59.744 | 32.936
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.531 | 11.407 | 11.518 | 5.025
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.143 | 1.903 | 1.994 | 42.992 | 31.576 | 31.702 | 86.54 | 122.757 | 121.469 | 59.05
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.436 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0.563
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.143 | 1.903 | 1.994 | 42.992 | 35.012 | 35.099 | 101.071 | 134.164 | 132.987 | 64.638
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.117 | 0.318 | 0.315 | 0.041 | 0 | 0 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.529
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.078 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.225 | 0.226 | 0.1
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.195 | 0.322 | 0.32 | 0.041 | 0 | 0 | 1.197 | 1.181 | 1.181 | 0.643
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0.359 | 0.362 | 0.158
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.006 | 0.006 | 0.429 | 0.315 | 0.316 | 0.294 | 0.489 | 0.483 | 0.265
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.006 | 0.006 | 0.429 | 0.358 | 0.359 | 0.741 | 0.848 | 0.845 | 0.43
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.221 | 0.005 | 0.008 | 2.122 | 2.119 | 2.119 | 0.655 | 1.15 | 1.133 | 0.849
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.221 | 0.005 | 0.008 | 2.122 | 2.119 | 2.119 | 0.655 | 1.15 | 1.133 | 0.849
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 154 | 10415 | 10569 | 49 | 4357 | 4406 | 412 | 11179 | 11591 | 26566