## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 11.096 | 14.039 | 13.931 | 4.904 | 4.716 | 4.723 | 1.86
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.189 | 36.098 | 36.035 | 65.433 | 78.972 | 78.475 | 110.501 | 112.18 | 112.115 | 56.566
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.171 | 11.908 | 11.61 | 2.798
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.465 | 5.433 | 1.085 | 1.062 | 1.063 | 0 | 6.127 | 5.891 | 5.317
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.777 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.189 | 42.34 | 42.24 | 77.614 | 94.073 | 93.469 | 119.576 | 134.931 | 134.339 | 67.087
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.018 | 13.881 | 13.813 | 0 | 0 | 0 | 33.959 | 46.666 | 46.177 | 20.896
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0.999 | 0.313
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.018 | 13.984 | 13.916 | 0 | 0 | 0 | 33.959 | 47.705 | 47.176 | 21.209
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0.78 | 0.774 | 0.272 | 0.262 | 0.262 | 0.103
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.503 | 0.86 | 0.858 | 0.74 | 0.797 | 0.795 | 1.301 | 1.325 | 1.324 | 0.967
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.072 | 0.07 | 0.017
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.05 | 0.048 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.503 | 0.891 | 0.889 | 1.37 | 1.59 | 1.582 | 1.598 | 1.709 | 1.704 | 1.121
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 0.269 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.145 | 0.146 | 0.224
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.025 | 0.281 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.157 | 0.158 | 0.236
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.178 | 0.011 | 0.012 | 1.425 | 2.288 | 2.256 | 1.208 | 1.682 | 1.664 | 0.526
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.178 | 0.011 | 0.012 | 1.425 | 2.288 | 2.256 | 1.208 | 1.682 | 1.664 | 0.526
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 26956 | 27113 | 73 | 1913 | 1986 | 356 | 8882 | 9238 | 38337