## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.529 | 2.801 | 2.917 | 2.82 | 24.124 | 23.64 | 27.205 | 38.352 | 38.114 | 14.195
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.299 | 0.144 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.064 | 35.296 | 9.726
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.441 | 1.431 | 0 | 0.076 | 0.075 | 0 | 2.09 | 2.045 | 1.486
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.828 | 4.386 | 4.545 | 2.82 | 24.2 | 23.715 | 27.205 | 76.506 | 75.455 | 25.407
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.104 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 5.257 | 5.177 | 2.116
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.171 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 5.257 | 5.177 | 2.159
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.173 | 0.044 | 0.045 | 0.06 | 0.414 | 0.406 | 0.413 | 1.107 | 1.093 | 0.36
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.024 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.114 | 0.031
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.008
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.197 | 0.052 | 0.054 | 0.06 | 0.414 | 0.406 | 0.413 | 1.233 | 1.216 | 0.399
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.068 | 0.067 | 0.037
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.068 | 0.067 | 0.037
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.11 | 0.002 | 0.002 | 0.08 | 0 | 0.002 | 0.181 | 0.219 | 0.218 | 0.061
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.11 | 0.002 | 0.002 | 0.08 | 0 | 0.002 | 0.181 | 0.219 | 0.218 | 0.061
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 127 | 17147 | 17274 | 50 | 2152 | 2202 | 155 | 7120 | 7275 | 26751