## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 68.123 | 54.963 | 55.038 | 89.586 | 73.882 | 74.014 | 77.493 | 99.055 | 98.748 | 62.321
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.937 | 0.831 | 0.832 | 4.796 | 22.748 | 22.598 | 2.137 | 1.453 | 1.463 | 2.622
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028 | 7.539 | 7.496 | 0 | 12.368 | 12.264 | 0 | 24.516 | 24.168 | 10.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.434 | 0.431 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.343
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 69.088 | 63.767 | 63.797 | 94.382 | 109.035 | 108.913 | 79.63 | 125.025 | 124.38 | 75.366
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 8.018 | 3.486 | 3.512 | 8.019 | 7.045 | 7.053 | 4.208 | 9.221 | 9.15 | 4.537
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 35.619 | 40.333 | 40.306 | 58.822 | 133.001 | 132.379 | 72.843 | 117.161 | 116.53 | 57.632
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.413 | 1.405 | 0 | 5.234 | 5.19 | 0 | 3.508 | 3.458 | 1.974
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 43.637 | 45.232 | 45.223 | 66.841 | 145.28 | 144.622 | 77.051 | 129.89 | 129.138 | 64.143
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.367 | 1.541 | 1.54 | 2.237 | 2.069 | 2.071 | 1.511 | 1.784 | 1.78 | 1.613
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.022 | 0.01 | 0.01 | 0.095 | 0.24 | 0.239 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.03
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0.088 | 0.087 | 0 | 0.137 | 0.135 | 0.069
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.389 | 1.611 | 1.61 | 2.332 | 2.397 | 2.397 | 1.534 | 1.945 | 1.939 | 1.715
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.018 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.022 | 0.021 | 0.013 | 0.028 | 0.028 | 0.013
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.284 | 0.35 | 0.35 | 0.487 | 0.507 | 0.507 | 0.322 | 0.422 | 0.421 | 0.372
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.009
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.302 | 0.367 | 0.367 | 0.507 | 0.55 | 0.549 | 0.335 | 0.462 | 0.46 | 0.394
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.925 | 0.524 | 0.527 | 1.773 | 1.326 | 1.33 | 2.346 | 1.55 | 1.562 | 0.727
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.925 | 0.524 | 0.527 | 1.773 | 1.326 | 1.33 | 2.346 | 1.55 | 1.562 | 0.727
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4839 | 841681 | 846520 | 706 | 83426 | 84132 | 2024 | 140224 | 142248 | 1072900
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.