## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.056 | 0.065 | 0.072 | 2.488 | 1.807 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 0.172
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.505 | 22.648 | 22.806 | 114.883 | 121.404 | 121.288 | 172.976 | 288.776 | 284.911 | 34.471
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.187 | 1.958 | 1.96 | 2.805 | 1.193 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 1.873
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.042 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0.155 | 0.152 | 1.651 | 8.266 | 8.045 | 0.263
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.085 | 9.268 | 9.199 | 0 | 8.443 | 8.294 | 0 | 7.989 | 7.722 | 9.113
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.429 | 0.426 | 0 | 0.395 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0.414
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 46.875 | 34.447 | 34.541 | 120.176 | 133.397 | 133.162 | 174.627 | 305.031 | 300.678 | 46.306
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.109 | 0.652 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 48.21 | 20.174 | 20.386 | 65.417 | 70.883 | 70.786 | 135.87 | 168.747 | 167.65 | 26.653
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.353 | 4.32 | 0 | 6.535 | 6.419 | 0 | 1.092 | 1.056 | 4.368
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Genel Toplam |  | 48.319 | 25.191 | 25.366 | 65.417 | 77.418 | 77.205 | 135.87 | 169.839 | 168.706 | 31.628
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.002
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.755 | 0.533 | 0.535 | 1.011 | 1.226 | 1.222 | 1.91 | 3.575 | 3.52 | 0.643
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.033 | 0.02 | 0.02 | 0.055 | 0.025 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.032 | 0.031 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0.054
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.797 | 0.613 | 0.614 | 1.103 | 1.324 | 1.32 | 1.916 | 3.649 | 3.592 | 0.723
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.186 | 0.107 | 0.107 | 0.264 | 0.256 | 0.256 | 0.475 | 0.58 | 0.576 | 0.127
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.013
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.197 | 0.17 | 0.17 | 0.264 | 0.274 | 0.274 | 0.475 | 0.586 | 0.582 | 0.186
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.476 | 0.279 | 0.281 | 1.037 | 0.934 | 0.936 | 2.08 | 1.636 | 1.651 | 0.35
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.476 | 0.279 | 0.281 | 1.037 | 0.934 | 0.936 | 2.08 | 1.636 | 1.651 | 0.35
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13065 | 1717086 | 1730151 | 1937 | 107356 | 109293 | 1425 | 41274 | 42699 | 1882143
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.