## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.234 | 3.388 | 3.381 | 2.123 | 1.308 | 1.319 | 10.986 | 8.712 | 8.757 | 3.748
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 48.947 | 31.814 | 31.925 | 107.887 | 100.231 | 100.327 | 120.459 | 132.759 | 132.517 | 45.681
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.71 | 1.5 | 1.502 | 2.994 | 8.731 | 8.659 | 0.71 | 0.773 | 0.771 | 1.894
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.049 | 0.109 | 0.108 | 0 | 0.072 | 0.071 | 0.364 | 1.039 | 1.026 | 0.191
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.062 | 7.987 | 7.935 | 0 | 10.272 | 10.143 | 0 | 18.916 | 18.545 | 9.064
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.373 | 0.37 | 0 | 0.27 | 0.266 | 0 | 0.343 | 0.336 | 0.36
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 53.002 | 45.171 | 45.221 | 113.004 | 120.884 | 120.785 | 132.519 | 162.542 | 161.952 | 60.938
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.753 | 2.344 | 2.347 | 1.922 | 2.533 | 2.525 | 6.238 | 8.531 | 8.486 | 2.929
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 44.879 | 28.829 | 28.934 | 65.311 | 95.563 | 95.184 | 108.515 | 117.952 | 117.766 | 41.457
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.427 | 3.405 | 0 | 5.727 | 5.655 | 0 | 5.94 | 5.824 | 3.774
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Genel Toplam |  | 47.632 | 34.607 | 34.693 | 67.233 | 103.823 | 103.364 | 114.753 | 132.423 | 132.076 | 48.166
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.028 | 0.048 | 0.048 | 0.033 | 0.02 | 0.02 | 0.153 | 0.127 | 0.127 | 0.053
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.9 | 0.845 | 0.845 | 1.358 | 1.655 | 1.651 | 1.906 | 2.182 | 2.176 | 1.021
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.027 | 0.015 | 0.015 | 0.059 | 0.098 | 0.098 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.02
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0 | 0.118 | 0.115 | 0.059
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.955 | 0.963 | 0.963 | 1.45 | 1.843 | 1.838 | 2.069 | 2.444 | 2.435 | 1.157
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.065 | 0.065 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.214 | 0.198 | 0.198 | 0.073
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.219 | 0.231 | 0.231 | 0.327 | 0.366 | 0.365 | 0.46 | 0.495 | 0.495 | 0.264
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.013
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.249 | 0.308 | 0.308 | 0.332 | 0.394 | 0.393 | 0.674 | 0.712 | 0.712 | 0.35
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.558 | 0.342 | 0.344 | 1.285 | 1.127 | 1.129 | 2.058 | 1.76 | 1.766 | 0.527
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.558 | 0.342 | 0.344 | 1.285 | 1.127 | 1.129 | 2.058 | 1.76 | 1.766 | 0.527
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20044 | 3056969 | 3077013 | 2946 | 232020 | 234966 | 6666 | 332895 | 339561 | 3651540
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.