## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.156 | 0.92 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 1.545 | 1.544 | 0.948
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.091 | 34.328 | 34.31 | 119.771 | 105.652 | 105.679 | 191.214 | 171.663 | 171.846 | 52.549
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.142 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.558 | 1.552 | 0.332
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.881 | 7.861 | 0 | 0.978 | 0.976 | 0 | 25.44 | 25.203 | 9.45
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.014
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.389 | 43.327 | 43.29 | 119.771 | 106.812 | 106.837 | 193.483 | 200.206 | 200.145 | 63.293
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 20.227 | 9.312 | 9.339 | 0 | 0 | 0 | 18.593 | 16.343 | 16.364 | 9.69
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 58.526 | 36.232 | 36.289 | 4.343 | 31.383 | 31.331 | 86.124 | 84.496 | 84.511 | 41.343
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.955 | 6.938 | 0 | 13.155 | 13.129 | 0 | 9.094 | 9.009 | 7.441
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 78.753 | 52.499 | 52.566 | 4.343 | 44.538 | 44.46 | 104.717 | 109.933 | 109.884 | 58.474
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.077 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.103 | 0.103 | 0.063
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.709 | 0.979 | 0.978 | 3.143 | 2.916 | 2.917 | 2.667 | 2.835 | 2.833 | 1.268
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.021 | 0.021 | 0.004
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.117 | 0.116 | 0.061
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.788 | 1.099 | 1.098 | 3.143 | 2.929 | 2.93 | 2.77 | 3.076 | 3.073 | 1.396
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.325 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.388 | 0.388 | 0.242
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.477 | 0.525 | 0.525 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.802 | 0.804 | 0.804 | 0.539
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0.034
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.802 | 0.794 | 0.794 | 0.19 | 0.221 | 0.22 | 1.155 | 1.23 | 1.229 | 0.815
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.244 | 0.42 | 0.419 | 1.762 | 1.401 | 1.402 | 3.179 | 2.91 | 2.913 | 0.736
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.244 | 0.42 | 0.419 | 1.762 | 1.401 | 1.402 | 3.179 | 2.91 | 2.913 | 0.736
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 532 | 208144 | 208676 | 21 | 11012 | 11033 | 252 | 26739 | 26991 | 246700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.