## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 18.885 | 34.664 | 34.577 | 5.094 | 3.627 | 3.64 | 24.583 | 22.934 | 22.973 | 29.186
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 42.687 | 17.096 | 17.237 | 104.766 | 95.777 | 95.86 | 118.536 | 110.669 | 110.852 | 49.132
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.683 | 1.67 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.094 | 0.093 | 1.106
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.278 | 0.68 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.038 | 0.038 | 0.45
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.782 | 1.772 | 0 | 14.368 | 14.235 | 0 | 14.835 | 14.491 | 6.226
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0.497 | 0.493 | 0 | 0.915 | 0.894 | 0.368
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 62.533 | 56.017 | 56.054 | 109.86 | 114.269 | 114.228 | 143.206 | 149.485 | 149.341 | 86.468
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.61 | 4.044 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 9.572 | 8.903 | 8.919 | 5.148
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 41.166 | 41.37 | 41.369 | 85.372 | 103.275 | 103.109 | 121.622 | 109.199 | 109.488 | 64.884
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.258 | 1.251 | 0 | 1.511 | 1.497 | 0 | 9.605 | 9.382 | 3.575
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 43.776 | 46.676 | 46.66 | 85.372 | 104.786 | 104.606 | 131.194 | 127.707 | 127.789 | 73.61
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.246 | 0.457 | 0.456 | 0.085 | 0.058 | 0.058 | 0.336 | 0.316 | 0.317 | 0.389
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.73 | 0.571 | 0.572 | 1.411 | 1.577 | 1.575 | 2.108 | 2.028 | 2.03 | 1.054
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.004 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.006
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.006
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.128 | 0.127 | 0 | 0.122 | 0.119 | 0.054
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.984 | 1.065 | 1.065 | 1.496 | 1.767 | 1.764 | 2.444 | 2.471 | 2.471 | 1.511
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.122 | 0.189 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0.413 | 0.413 | 0.24
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.212 | 0.413 | 0.412 | 0.369 | 0.436 | 0.435 | 0.518 | 0.483 | 0.484 | 0.434
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.014
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.334 | 0.61 | 0.609 | 0.369 | 0.449 | 0.448 | 0.96 | 0.924 | 0.924 | 0.688
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.22 | 0.132 | 0.133 | 1.73 | 1.161 | 1.166 | 1.756 | 1.791 | 1.79 | 0.673
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.22 | 0.132 | 0.133 | 1.73 | 1.161 | 1.166 | 1.756 | 1.791 | 1.79 | 0.673
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1608 | 290058 | 291666 | 282 | 30226 | 30508 | 2965 | 124658 | 127623 | 449797
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.