## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 81.88 | 28.657 | 28.969 | 120.145 | 200.218 | 198.863 | 2019.9 | 9690.234 | 9507.607 | 49.427
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.484 | 1.655 | 1.678 | 8.509 | 13.108 | 13.03 | 178.2 | 900.483 | 883.286 | 3.198
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.4 | 4.374 | 0 | 13.894 | 13.659 | 0 | 0 | 0 | 5.17
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 87.364 | 34.803 | 35.112 | 128.654 | 227.22 | 225.552 | 2198.1 | 10590.717 | 10390.893 | 57.878
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 53.148 | 23.744 | 23.916 | 28.594 | 51.101 | 50.72 | 4258.8 | 15768.746 | 15494.7 | 35.771
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.034 | 24.854 | 24.849 | 52.47 | 77.13 | 76.712 | 7.2 | 11.941 | 11.829 | 29.3
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.433 | 1.425 | 0 | 20.74 | 20.389 | 0 | 0 | 0 | 3.055
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 77.182 | 50.031 | 50.19 | 81.064 | 148.971 | 147.821 | 4266 | 15780.687 | 15506.529 | 68.126
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.714 | 1.204 | 1.207 | 4.268 | 6.503 | 6.465 | 70 | 332.976 | 326.714 | 1.86
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.142 | 0.05 | 0.051 | 0.263 | 0.405 | 0.402 | 5.5 | 27.793 | 27.262 | 0.098
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.122 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.06
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.856 | 1.309 | 1.313 | 4.531 | 7.03 | 6.987 | 75.5 | 360.769 | 353.976 | 2.019
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.119 | 0.067 | 0.067 | 0.071 | 0.156 | 0.155 | 13 | 48.134 | 47.298 | 0.104
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.459 | 0.412 | 0.413 | 0.99 | 0.73 | 0.734 | 1 | 1.659 | 1.643 | 0.441
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.578 | 0.493 | 0.494 | 1.061 | 0.943 | 0.946 | 14 | 49.793 | 48.941 | 0.562
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.4 | 0.097 | 0.099 | 1.697 | 1.937 | 1.933 | 1 | 2.22 | 2.19 | 0.258
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.4 | 0.097 | 0.099 | 1.697 | 1.937 | 1.933 | 1 | 2.22 | 2.19 | 0.258
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 730 | 123560 | 124290 | 198 | 11501 | 11699 | 2 | 82 | 84 | 136073