## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 99.45 | 72.254 | 72.439 | 103.024 | 149.947 | 149.557 | 107.968 | 135.574 | 135.442 | 102.12
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.448 | 14.35 | 0 | 28.116 | 27.883 | 0 | 89.01 | 88.583 | 33.875
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.546 | 0.543 | 0 | 0.449 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0.4
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 99.45 | 87.248 | 87.332 | 103.024 | 178.512 | 177.886 | 107.968 | 224.584 | 224.025 | 136.395
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.046 | 2.005 | 2.141 | 15.766 | 50.369 | 50.081 | 284.842 | 294.929 | 294.881 | 78.052
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.046 | 2.005 | 2.141 | 15.766 | 50.369 | 50.081 | 284.842 | 294.929 | 294.881 | 78.052
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.544 | 2.135 | 2.137 | 1.845 | 2.233 | 2.23 | 3.658 | 4.003 | 4.001 | 2.578
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.093 | 0.092 | 0 | 0.224 | 0.222 | 0 | 0.413 | 0.411 | 0.19
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.544 | 2.234 | 2.235 | 1.845 | 2.458 | 2.453 | 3.658 | 4.416 | 4.412 | 2.771
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.257 | 0.051 | 0.053 | 0.345 | 0.646 | 0.644 | 0.789 | 0.875 | 0.874 | 0.357
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.257 | 0.051 | 0.053 | 0.345 | 0.646 | 0.644 | 0.789 | 0.875 | 0.874 | 0.357
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.507 | 0.163 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.09 | 0.09 | 0.115
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.507 | 0.163 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.09 | 0.09 | 0.115
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 136 | 19911 | 20047 | 58 | 6923 | 6981 | 38 | 7881 | 7919 | 34947