## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.499 | 44.808 | 44.8 | 47.176 | 15.71 | 15.748 | 9.927 | 28.148 | 27.981 | 36.459
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 2.11 | 2.105 | 33.353 | 40.514 | 40.505 | 20.78 | 6.273 | 6.405 | 11.182
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.433 | 5.419 | 0 | 5.789 | 5.782 | 0 | 2.207 | 2.187 | 5.149
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.499 | 52.393 | 52.366 | 80.529 | 62.013 | 62.035 | 30.707 | 36.628 | 36.573 | 52.818
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.654 | 86.217 | 86.105 | 105.224 | 180.723 | 180.633 | 99.832 | 33.351 | 33.959 | 101.637
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.389 | 1.385 | 0 | 3.328 | 3.324 | 0 | 0.147 | 0.146 | 1.685
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.654 | 87.606 | 87.49 | 105.224 | 184.051 | 183.957 | 99.832 | 33.498 | 34.105 | 103.322
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.021 | 1.438 | 1.437 | 1.118 | 0.888 | 0.888 | 0.414 | 0.825 | 0.821 | 1.247
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.294 | 0.357 | 0.357 | 0.183 | 0.055 | 0.056 | 0.09
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.021 | 1.49 | 1.489 | 1.412 | 1.285 | 1.285 | 0.597 | 0.896 | 0.893 | 1.379
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.398 | 0.701 | 0.7 | 0.373 | 0.44 | 0.44 | 0.183 | 0.102 | 0.102 | 0.577
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.398 | 0.709 | 0.708 | 0.373 | 0.462 | 0.462 | 0.183 | 0.106 | 0.106 | 0.588
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.518 | 0.509 | 0.509 | 0.294 | 0.526 | 0.526 | 0.236 | 0.291 | 0.29 | 0.489
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.518 | 0.509 | 0.509 | 0.294 | 0.526 | 0.526 | 0.236 | 0.291 | 0.29 | 0.489
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 332 | 128132 | 128464 | 51 | 43122 | 43173 | 191 | 20718 | 20909 | 192546