## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.009 | 31.955 | 32.013 |  |  |  | 33.382 | 34.249 | 34.245 | 32.376
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 22.198 | 22.119 |  |  |  | 0 | 9.429 | 9.386 | 20.046
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.614 | 0.612 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.512
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.009 | 54.767 | 54.744 |  |  |  | 33.382 | 43.678 | 43.631 | 52.934
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.308 | 62.727 | 62.668 |  |  |  | 24.836 | 36.644 | 36.59 | 58.423
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.907 | 0.903 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.756
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 46.308 | 63.634 | 63.571 |  |  |  | 24.836 | 36.644 | 36.59 | 59.179
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.526 | 1.561 | 1.561 |  |  |  | 0.727 | 0.683 | 0.683 | 1.418
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.092 | 0.092 |  |  |  | 0 | 0.094 | 0.094 | 0.092
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.526 | 1.66 | 1.66 |  |  |  | 0.727 | 0.777 | 0.777 | 1.516
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.173 | 0.185 | 0.185 |  |  |  | 0.061 | 0.101 | 0.101 | 0.171
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.173 | 0.189 | 0.189 |  |  |  | 0.061 | 0.101 | 0.101 | 0.174
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.729 | 1.084 | 1.083 |  |  |  | 0.515 | 0.407 | 0.408 | 0.973
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.729 | 1.084 | 1.083 |  |  |  | 0.515 | 0.407 | 0.408 | 0.973
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 133 | 36965 | 37098 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7180 | 7213 | 44311