## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.015 | 34.437 | 34.502 |  | 16.8 | 16.8 | 28.095 | 45.195 | 44.743 | 36.743
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.098 | 4.039 |  | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 10.145 | 5.376
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.897 | 0.884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.015 | 39.432 | 39.425 |  | 16.8 | 16.8 | 28.095 | 55.615 | 54.888 | 42.809
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 75.307 | 37.099 | 37.642 |  | 0 | 0 | 63.436 | 112.816 | 111.513 | 53.815
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.023 | 6.923 |  | 0 | 0 | 0 | 20.097 | 19.566 | 9.691
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 75.307 | 44.122 | 44.565 |  | 0 | 0 | 63.436 | 132.913 | 131.079 | 63.506
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.565 | 1.106 | 1.098 |  | 3 | 3 | 0.353 | 0.566 | 0.56 | 0.981
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.039 |  | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.069 | 0.046
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.565 | 1.153 | 1.144 |  | 3 | 3 | 0.353 | 0.637 | 0.629 | 1.032
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.38 | 0.225 | 0.227 |  | 0 | 0 | 0.303 | 0.404 | 0.401 | 0.265
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.025 |  | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.043 | 0.029
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.38 | 0.251 | 0.252 |  | 0 | 0 | 0.303 | 0.449 | 0.444 | 0.294
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.252 | 0.52 | 0.516 |  | 0 | 0 | 1.338 | 0.318 | 0.345 | 0.479
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.252 | 0.52 | 0.516 |  | 0 | 0 | 1.338 | 0.318 | 0.345 | 0.479
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 658 | 45662 | 46320 | 0 | 8 | 8 | 343 | 12649 | 12992 | 59320