## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.759 | 14.424 | 14.462 | 102.296 | 150.142 | 148.966 |  | 3260.179 | 3307.926 | 22.506
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.826 | 4.817 | 0 | 11.263 | 10.986 |  | 0 | 0 | 5.16
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.478 | 0.477 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.45
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.759 | 19.728 | 19.756 | 102.296 | 161.405 | 159.952 |  | 3260.179 | 3307.926 | 28.116
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.715 | 2.479 | 2.484 | 118.256 | 201.944 | 199.887 |  | 4759.232 | 4829.968 | 14.288
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.492 | 8.283 |  | 0 | 0 | 0.463
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.715 | 2.479 | 2.484 | 118.256 | 210.436 | 208.17 |  | 4759.232 | 4829.968 | 14.751
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.529 | 0.292 | 0.293 | 1.21 | 1.814 | 1.8 |  | 21.474 | 21.789 | 0.38
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0.067 | 0.066 |  | 0 | 0 | 0.056
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.529 | 0.354 | 0.355 | 1.21 | 1.881 | 1.866 |  | 21.474 | 21.789 | 0.442
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.42 | 0.653 | 0.647 |  | 14.158 | 14.368 | 0.062
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.42 | 0.676 | 0.67 |  | 14.158 | 14.368 | 0.063
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.643 | 0.286 | 0.286 | 2.457 | 3.458 | 3.433 |  | 30.737 | 31.158 | 0.467
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.643 | 0.286 | 0.286 | 2.457 | 3.458 | 3.433 |  | 30.737 | 31.158 | 0.467
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 227 | 111155 | 111382 | 162 | 6429 | 6591 | 0 | 19 | 19 | 117992