## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.929 | 23.584 | 23.503 | 34.35 | 90.352 | 89.873 | 23.838 | 28.141 | 28.111 | 33.99
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.744 | 23.925 | 23.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.116
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.341 | 10.255 | 0 | 22.43 | 22.238 | 0 | 5.374 | 5.337 | 10.354
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.673 | 57.85 | 57.539 | 34.35 | 112.782 | 112.111 | 23.838 | 33.515 | 33.448 | 57.46
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 58.663 | 35.023 | 35.22 | 97.38 | 60.501 | 60.817 | 34.638 | 22.215 | 22.301 | 34.677
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 58.663 | 35.023 | 35.22 | 97.38 | 60.501 | 60.817 | 34.638 | 22.215 | 22.301 | 34.677
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.759 | 1.427 | 1.421 | 0.85 | 1.961 | 1.951 | 1.811 | 2.126 | 2.124 | 1.713
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.038 | 0.135 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0.102 | 0.101 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.065
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.797 | 1.636 | 1.629 | 0.85 | 2.063 | 2.052 | 1.811 | 2.161 | 2.159 | 1.852
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.506 | 1.7 | 1.698 | 1.4 | 1.629 | 1.627 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.648
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.506 | 1.7 | 1.698 | 1.4 | 1.629 | 1.627 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.648
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.861 | 1.791 | 1.791 | 1.4 | 2.955 | 2.942 | 2.432 | 2.367 | 2.368 | 2.128
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.861 | 1.791 | 1.791 | 1.4 | 2.955 | 2.942 | 2.432 | 2.367 | 2.368 | 2.128
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 79 | 9383 | 9462 | 20 | 2319 | 2339 | 37 | 5318 | 5355 | 17156