## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BURSA / BÜYÜKORHAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 18.993 | 18.896 | 1.8 | 1.255 | 1.257 | 68.5 | 65.802 | 65.821 | 32.848
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 17.48 | 5.575 | 5.636 | 0 | 0 | 0 | 54.625 | 70.329 | 70.217 | 26.52
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.575 | 5.546 | 0 | 66.13 | 65.913 | 0 | 12.657 | 12.566 | 13.322
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.48 | 30.143 | 30.078 | 1.8 | 67.385 | 67.17 | 123.125 | 148.788 | 148.604 | 72.69
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.774 | 10.718 | 31.4 | 32.949 | 32.944 | 3.925 | 23.713 | 23.571 | 16.983
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 29.322 | 29.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.874
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 40.096 | 39.89 | 31.4 | 32.949 | 32.944 | 3.925 | 23.713 | 23.571 | 33.857
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.233 | 0.231 | 0.333 | 0.232 | 0.233 | 0.292 | 0.452 | 0.451 | 0.304
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.067 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.268 | 0.268 | 0.101
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.284 | 0.283 | 0 | 0.103 | 0.102 | 0.079
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.067 | 0.288 | 0.286 | 0.333 | 0.516 | 0.516 | 0.5 | 0.823 | 0.821 | 0.484
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.114 | 0.114 | 0.333 | 0.35 | 0.35 | 0.042 | 0.252 | 0.25 | 0.18
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.188 | 0.188 | 0.333 | 0.35 | 0.35 | 0.042 | 0.252 | 0.25 | 0.223
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.467 | 0.842 | 0.84 | 0.333 | 0.235 | 0.235 | 1.083 | 1.205 | 1.204 | 0.906
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.467 | 0.842 | 0.84 | 0.333 | 0.235 | 0.235 | 1.083 | 1.205 | 1.204 | 0.906
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 30 | 5832 | 5862 | 3 | 912 | 915 | 24 | 3333 | 3357 | 10134