## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.737 | 10.953 | 11.04 | 214.886 | 149.251 | 149.55 |  |  |  | 13.104
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.938 | 2.977 | 2.972 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.928
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.267 | 5.242 | 0 | 7.133 | 7.1 |  |  |  | 5.269
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.915 | 0.911 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.897
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.675 | 20.112 | 20.165 | 214.886 | 156.384 | 156.65 |  |  |  | 22.198
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.333 | 1.384 | 1.384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.364
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 62.378 | 59.431 | 59.445 | 90.257 | 128.041 | 127.869 |  |  |  | 60.465
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.015 | 9.966 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.817
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 63.711 | 70.83 | 70.795 | 90.257 | 128.041 | 127.869 |  |  |  | 71.646
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.542 | 0.221 | 0.223 | 4.857 | 4.207 | 4.21 |  |  |  | 0.282
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.024 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.058
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.566 | 0.319 | 0.321 | 4.857 | 4.23 | 4.233 |  |  |  | 0.379
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.153 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.157
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.256 | 0.281 | 0.281 | 0.429 | 0.608 | 0.607 |  |  |  | 0.286
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.409 | 0.467 | 0.467 | 0.429 | 0.608 | 0.607 |  |  |  | 0.469
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.274 | 0.474 | 0.473 | 4.143 | 3.611 | 3.614 |  |  |  | 0.52
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.274 | 0.474 | 0.473 | 4.143 | 3.611 | 3.614 |  |  |  | 0.52
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 496 | 100980 | 101476 | 7 | 1528 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 103011