## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.535 | 19.659 | 19.724 | 151.8 | 313.5 | 306.763 |  |  |  | 20.316
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.343 | 4.314 | 0 | 3.933 | 3.769 |  |  |  | 4.313
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.02
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.535 | 24.022 | 24.058 | 151.8 | 317.433 | 310.532 |  |  |  | 24.649
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.961 | 2.942 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.936
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.517 | 5.481 | 0 | 121.65 | 116.581 |  |  |  | 5.71
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 8.478 | 8.423 | 0 | 121.65 | 116.581 |  |  |  | 8.646
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.71 | 0.22 | 0.223 | 0.5 | 1.033 | 1.01 |  |  |  | 0.224
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.011 | 0.01 |  |  |  | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.71 | 0.258 | 0.261 | 0.5 | 1.044 | 1.02 |  |  |  | 0.262
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.035
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.25 | 0.24 |  |  |  | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.25 | 0.24 |  |  |  | 0.06
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.296 | 0.035 | 0.037 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.037
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.296 | 0.035 | 0.037 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.037
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 307 | 46109 | 46416 | 4 | 92 | 96 | 0 | 0 | 0 | 46512