## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 8.367 | 1.681 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 129.163 | 66.867 | 68.184 | 742.278 | 552.421 | 557.929 | 213.363 | 469.031 | 459.691 | 220.203
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.293 | 5.181 | 0 | 10.63 | 10.321 | 0 | 1.774 | 1.709 | 4.462
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 137.53 | 73.87 | 75.215 | 742.278 | 563.051 | 568.25 | 213.363 | 470.805 | 461.4 | 225.828
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.215 | 11.516 | 12.652 | 158.409 | 367.677 | 361.605 | 60.329 | 135.713 | 132.959 | 72.533
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.355 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.215 | 11.871 | 13 | 158.409 | 367.677 | 361.605 | 60.329 | 135.713 | 132.959 | 72.751
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.037 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.039 | 1.144 | 1.163 | 4.55 | 3.795 | 3.817 | 2.225 | 5.737 | 5.608 | 2.696
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0.048 | 0.046 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.076 | 1.194 | 1.213 | 4.55 | 3.843 | 3.863 | 2.225 | 5.752 | 5.623 | 2.735
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.258 | 0.038 | 0.043 | 0.336 | 0.801 | 0.788 | 0.269 | 0.458 | 0.451 | 0.217
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.258 | 0.04 | 0.045 | 0.336 | 0.801 | 0.788 | 0.269 | 0.458 | 0.451 | 0.218
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.361 | 0.199 | 0.224 | 3.557 | 4.189 | 4.171 | 2.402 | 1.35 | 1.388 | 0.841
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.361 | 0.199 | 0.224 | 3.557 | 4.189 | 4.171 | 2.402 | 1.35 | 1.388 | 0.841
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 904 | 41855 | 42759 | 131 | 4384 | 4515 | 759 | 20016 | 20775 | 68049