## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 7.952 | 1.145 | 1.29 | 47.715 | 56.218 | 55.976 |  |  |  | 6.104
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 62.973 | 89.484 | 88.919 | 39.945 | 217.733 | 212.676 |  |  |  | 99.815
Dağıtım-OG | Dışsal | 12.666 | 1.16 | 1.405 | 11.798 | 11.574 | 11.58 |  |  |  | 2.301
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 17.025 | 16.662 | 0 | 1.137 | 1.105 |  |  |  | 15.293
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.621 | 0.608 | 0 | 9.547 | 9.276 |  |  |  | 1.371
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 83.591 | 109.435 | 108.884 | 99.458 | 296.209 | 290.613 |  |  |  | 124.884
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.807 | 31.63 | 31.548 | 163.39 | 163.47 | 163.467 |  |  |  | 43.162
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.361 | 6.225 | 0 | 79.191 | 76.938 |  |  |  | 12.451
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.807 | 37.991 | 37.773 | 163.39 | 242.661 | 240.405 |  |  |  | 55.613
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.115 | 0.017 | 0.019 | 0.713 | 0.844 | 0.84 |  |  |  | 0.091
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.622 | 0.708 | 0.706 | 0.188 | 0.865 | 0.846 |  |  |  | 0.718
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.128 | 0.012 | 0.014 | 0.119 | 0.037 | 0.039 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.087 | 0.085 | 0 | 0.006 | 0.005 |  |  |  | 0.078
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.029 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.865 | 0.827 | 0.827 | 1.02 | 1.782 | 1.759 |  |  |  | 0.908
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.082 | 0.265 | 0.261 | 0.376 | 0.374 | 0.374 |  |  |  | 0.271
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0.167 | 0.162 |  |  |  | 0.043
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.082 | 0.297 | 0.292 | 0.376 | 0.541 | 0.536 |  |  |  | 0.314
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.186 | 0.326 | 0.323 | 0.604 | 2.2 | 2.155 |  |  |  | 0.484
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.186 | 0.326 | 0.323 | 0.604 | 2.2 | 2.155 |  |  |  | 0.484
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 784 | 35999 | 36783 | 101 | 3450 | 3551 | 0 | 0 | 0 | 40334