## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.671 | 38.094 | 38.01 | 25.558 | 48.948 | 48.681 | 138.951 | 131.511 | 131.886 | 46.24
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.426 | 9.35 | 0 | 18.33 | 18.12 | 0 | 4.799 | 4.557 | 9.643
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.404 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.671 | 47.924 | 47.761 | 25.558 | 67.278 | 66.801 | 138.951 | 136.31 | 136.443 | 56.222
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.242 | 5.943 | 5.913 | 25.713 | 41.533 | 41.352 | 257.66 | 152.847 | 158.124 | 20.644
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.024 | 2.008 | 0 | 60.004 | 59.319 | 0 | 0.751 | 0.713 | 6.291
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.242 | 7.967 | 7.921 | 25.713 | 101.537 | 100.671 | 257.66 | 153.598 | 158.837 | 26.935
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.52 | 1.502 | 1.494 | 0.29 | 0.392 | 0.39 | 1.73 | 1.626 | 1.631 | 1.42
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.081 | 0.08 | 0 | 0.095 | 0.094 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0.076
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.52 | 1.591 | 1.582 | 0.29 | 0.487 | 0.484 | 1.73 | 1.648 | 1.652 | 1.502
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0.029 | 0.029 | 0.177 | 0.22 | 0.22 | 0.624 | 0.469 | 0.476 | 0.079
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.132 | 0.131 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.012 | 0.034 | 0.034 | 0.177 | 0.352 | 0.351 | 0.624 | 0.474 | 0.481 | 0.093
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.961 | 0.537 | 0.54 | 0.726 | 0.925 | 0.922 | 2.56 | 2.839 | 2.825 | 0.75
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.961 | 0.537 | 0.54 | 0.726 | 0.925 | 0.922 | 2.56 | 2.839 | 2.825 | 0.75
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 483 | 59417 | 59900 | 62 | 5366 | 5428 | 282 | 5319 | 5601 | 70929