## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.23 | 25.523 | 25.933 | 120.912 | 255.104 | 253.533 |  |  |  | 48.313
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.67 | 6.693 | 6.623 | 36 | 5.898 | 6.251 |  |  |  | 6.587
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.578 | 5.481 | 0 | 11.803 | 11.665 |  |  |  | 6.089
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.355 | 0.349 | 0 | 0.865 | 0.855 |  |  |  | 0.399
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 51.9 | 38.149 | 38.386 | 156.912 | 273.67 | 272.304 |  |  |  | 61.388
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 90.116 | 31.518 | 32.53 | 9.735 | 69.934 | 69.229 |  |  |  | 36.139
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.491 | 0.483 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.435
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 90.116 | 32.009 | 33.013 | 9.735 | 69.934 | 69.229 |  |  |  | 36.574
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.472 | 0.905 | 0.897 | 1.235 | 2.436 | 2.422 |  |  |  | 1.047
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.033 | 0.081 | 0.08 | 0.612 | 0.076 | 0.083 |  |  |  | 0.081
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0.063 | 0.062 |  |  |  | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.505 | 1.026 | 1.016 | 1.847 | 2.577 | 2.569 |  |  |  | 1.17
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.259 | 0.108 | 0.11 | 0.031 | 0.219 | 0.216 |  |  |  | 0.121
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.259 | 0.115 | 0.116 | 0.031 | 0.219 | 0.216 |  |  |  | 0.127
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.153 | 0.129 | 0.13 | 1.5 | 1.861 | 1.857 |  |  |  | 0.299
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.153 | 0.129 | 0.13 | 1.5 | 1.861 | 1.857 |  |  |  | 0.299
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1327 | 75441 | 76768 | 98 | 8274 | 8372 | 0 | 0 | 0 | 85140