## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | KASIM
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.335 | 23.558 | 23.682 | 42.675 | 142.51 | 139.49 |  |  |  | 24.811
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.456 | 2.015 | 2.024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 13.128 | 13.08 | 0 | 1.853 | 1.797 |  |  |  | 12.97
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.44 | 0.439 | 0 | 0.041 | 0.04 |  |  |  | 0.435
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Genel Toplam |  | 61.921 | 39.142 | 39.226 | 42.675 | 144.404 | 141.327 |  |  |  | 40.221
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.497 | 9.814 | 9.89 | 142.031 | 109.951 | 110.921 |  |  |  | 10.875
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.547 | 5.526 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.473
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.497 | 15.361 | 15.416 | 142.031 | 109.951 | 110.921 |  |  |  | 16.348
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.157 | 0.677 | 0.679 | 0.915 | 2.111 | 2.075 |  |  |  | 0.692
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0.064
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Genel Toplam |  | 1.182 | 0.765 | 0.767 | 0.915 | 2.127 | 2.091 |  |  |  | 0.78
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.109 | 0.034 | 0.034 | 0.562 | 0.57 | 0.57 |  |  |  | 0.04
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.109 | 0.048 | 0.047 | 0.562 | 0.57 | 0.57 |  |  |  | 0.053
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.588 | 0.375 | 0.376 | 0.484 | 0.1 | 0.112 |  |  |  | 0.373
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.588 | 0.375 | 0.376 | 0.484 | 0.1 | 0.112 |  |  |  | 0.373
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1888 | 512039 | 513927 | 153 | 4905 | 5058 | 0 | 0 | 0 | 518985